产线现有两台HS-6303和两台HS-6303B台体，准备采购的台体型号为HS-6307C

需要考虑如下问题

1、台体兼容性问题

1）现有的台体添加控制板，实现更多的通信接口通信和控制能力，报价如何？

PS2、红外、RS485、遥信、门节点、直流模拟量等

2）校表接口保持一致，确保以前开发的基于HS-6303的校表程序适用于HS-6307C

2、根据南网要求，遥信及门节点的总数为6路，HS-6307C的技术方案中的总数为5路

3、需要提供最新的HS-6307C的动态链接库说明文档，以便进行相关技术分析

4、串口通信时（485、PS2等），可否多表位同时无干扰进行

5、可否实现各表位的分路通断电控制